## Slide 2: Primer informe de avance
Desarrollo de medidor de voltaje de instrumentación para su uso en laboratorios de física
Estudiante: Sebastián Jiménez Henao
Tutor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya
25-10-2025

## Slide 3: Índice
Resultados
Avance del cronograma
Conclusiones
Bibliografía

## Slide 4: Resultados

## Slide 5
Revisión teórica
Tomado de [1]

## Slide 6
Revisión teórica
Tomado de [2]

## Slide 7: Prototipo 2
Modelado de carcasa impresa
Elaboración propia

## Slide 8: Prototipo 2
Verificación de funcionamiento
Elaboración propia

## Slide 9: Prototipo 3
Miniaturización y refinamiento final
Elaboración propia

## Slide 10: Prototipo 3
Miniaturización y refinamiento final
Elaboración propia

## Slide 11: Prototipo 3
Verificación de funcionamiento
Elaboración propia

## Slide 12
Desarrollar un medidor de voltaje de instrumentación comparable en desempeño al amplificador universal Phywe actualmente en uso en las siguientes experiencias de Ingeniería Física de la Universidad EAFIT:
Confirmación experimental del principio de incertidumbre de Heisenberg por difracción de una rendija [1].
Medición de la constante de Planck por efecto fotoeléctrico [2].
Objetivo general

## Slide 13
Desarrollar un medidor de voltaje de instrumentación para señales entre 0 V y 5 V, con una precisión de al menos +- 1 mV, y una impedancia de entrada en el orden de los MΩ.
Implementar un sistema de visualización de la medición integrado al medidor de voltaje.
Maximizar la reparabilidad y longevidad utilizando un diseño modular, con piezas comercialmente disponibles, o de fácil fabricación.
Objetivos específicos

## Slide 14
Avance del cronograma
Etapa\Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Fundamentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prototipo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prototipo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Medidor final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Documentación y reporte de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
Conclusiones

## Slide 16
Se cumplieron los objetivos específicos, logrando un medidor de voltaje pequeño, funcional y reparable.
Quedan restando las pruebas de funcionamiento, pendiente de coordinación con el CLAB para las mismas.
Se cumple la pregunta de investigación, demostrando la creación de un medidor de voltaje apto las experiencias previamente mencionadas de la materia de Física Moderna de la carrera de Ingeniería Física
Conclusiones

## Slide 17: Bibliografía
[1] PHYWE Systeme GmbH & Co., "Diffraction through a slit and Heisenberg's uncertainty principle," Göttingen.
[2] PHYWE Systeme GmbH & Co., "Plank's "quantum of action" from the photoelectric effect (line separation by difraction),“ Göttingen.
[3] Amazon.com, "BNC Chassis Panel Mount Socket Female Jack Solder Type Connectors Adapter 6-Pack," [Online]. Available: https://www.amazon.com/gp/product/B07FB39S1L/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A10PG8DP5LW0Q1&psc=1. [Accessed 2024]
[4] Amazon.com, "Digital Voltmeter DC Voltage Display 0-33.000V (0-33V) 5-Digits Bit High Precision Voltage Meter," [Online]. [Accessed 2024].
[5] Aliexpress.com, "YB5145BI DC Isolation Voltmeter 4 1/2 LED Digital Voltage Meter 5 Bits," [Online]. [Accessed 2024].